１．消防安全制度主要包括以下内容:

(１)用火、用电、用油、用气安全管理;

(２)消防设施、器材维护管理;

(３)消防(控制室)值班;

(４)防火检查、巡查;

(５)火灾隐患整改;

(６)消防安全宣传教育培训;

(７)灭火和应急疏散预案制定及消防演练;

(８)专职消防队、志愿消防队(微型消防站)的组织管理;

(９)消防安全工作考评和奖惩;

(１０)其他必要的消防安全内容。